TZ.3.Oc. 342-20/09	Stargard Szczeciński, dn. 20.11.2009 r.

Wykonawcy, którzy pobrali

SIWZ do postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim”.

Zamawiający informuje, że do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania, złożono następujące zapytania:

Pytanie 1

Część 2 – autoklaw

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 75 litrów i wymiarach: szerokość: 478 mm, głębokość: 632 mm, wysokość: 965 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Dotyczy bronchofiberoskopu

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia testera szczelności z certyfikatem medycznym.

Uzasadnienie:

Każde urządzenie wprowadzone na rynek w myśl ustawy o ocenie zgodności musi odznaczać się w zależności od klasy wyrobu wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych lub Deklaracją Zgodności Wspólnoty Europejskiej.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.